天津市职业病防治院

冷链监测一体机采购项目院内比选公告

天津市职业病防治院将以院内比选方式，对疫苗转运用保温箱采购项目实施采购，欢迎具备相应资格和技术服务能力的投标人参加投标。

一、项目基本信息

1.项目名称：采购疫苗转运用保温箱项目。

2.项目预算：4000元。

本项目设置最高投标限价，报价超过项目预算无效。投标人所报价格为完成本项目全部服务要求的最终优惠价格。

二、项目内容及产品参数要求

| 项目内容 | 产品参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷链监测一体机 | 1. 具备温湿度实时显示、声光报警功能。2. 支持4G网络数据传输，搭载中文TFT彩屏。3. 可实现数据下行更新系统。4. 作为仓库（冰箱)冷链基站，集成数据传输、数据存储等功能模块，本地显示等功能。5.具备低功耗无线温湿度探头：测温区间：-35℃～75℃；空旷环境通讯距离100米，电池使用寿命≥3年； 温度精度：（0～75℃区间）±0.5℃；（-35～0℃区间）±1℃； 湿度精度±3%。6.包含冷链配套服务器的维护、支持平台的GPRS流量；提供冷链监测软件升级、故障维护服务。 | 套 | 1 |

三、投标人需要提交的材料

（一）若投标人是所投产品的制造商，需提供其生产企业授权证书扫描件；若投标人不是所投产品的制造商，需提供所投产品制造商的生产企业授权证书扫描件。

（二）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，投标人须具备提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 本项目不接受联合体投标。提供非联合体投标书面声明。

（三）产品报价单：包含产品名称、规格型号、产品价格。

（四）售后服务与保障：售后服务承诺书：包括供货速度、质保期、产品质量问题处理流程、退换货政策、响应时间、应对医院紧急维修需求的响应方案等。

（五）同类产品业绩：合同或验收报告或发票。

（六）产品参数：产品彩页或其他参数介绍材料。

四、材料提交截止时间、方式及相关要求：

1.相关材料递交截止时间：本公告发布后5个工作日内。

2.提交方式：

（1）发送加盖公章的扫描件至邮箱：zfysbk24334280@163.com（邮件主题请注明“XX采购项目+公司名称+产品名称”），或将加盖公章的纸质材料提交至天津市职业病防治院设备物资科。两种方式均可。

（2）提交材料时请提供联系人姓名及联系方式。

3.材料要求：所有提交材料须加盖单位公章，内容真实有效、清晰完整，逾期提交、材料不全或未按要求加盖公章的，不予受理。

4.评选说明：综合评分法，综合得分最高者中选。

五、项目联系方式：

1.联系地址：天津市河东区新开路55号

2.联系人：设备物资科李老师

3.联系电话：022-24334280

天津市职业病防治院

2026年7月20日